|  | ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ |
| --- | --- |
|  | สำหรับการดำเนินการ ( ขอตั้งงบประมาณประจำปี : ปีงบประมาณ 2566 ( ดำเนินการระหว่างปี (วงเงินเกิน 5 ล้าน): ปีงบประมาณ ...... | ประเภทโครงการ ( จ้างพัฒนาระบบ ( จ้างพัฒนาแบบ Turnkey Project (จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

| ชื่อหน่วยงาน | โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม |
| --- | --- |
| สถานที่ตั้ง | 4 ม.1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 |
| หัวหน้าส่วนราชการ | ชื่อ-นามสกุล : | นายจิระพงษ์ สุริยา |
|  | ตำแหน่ง : | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
|  | โทรศัพท์ : | 0987497722 | โทรสาร : - |
|  | e-mail: |  |
| ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำส่วนราชการ (Department Chief Information Officer: DCIO) | ชื่อ-นามสกุล : |  |
|  | ตำแหน่ง : |  |
|  | โทรศัพท์ : |  |  |
|  | e-mail: |  |
| ผู้ควบคุมโครงการ | ผู้ควบคุมโครงการ (ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน) |
|  | ชื่อ-นามสกุล : |  |
|  | ตำแหน่ง : |  |
|  | โทรศัพท์ : |  |  |
|  | e-mail: |  |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|  | ชื่อ-นามสกุล : | นายอาทิตย์ วจีวงษ์ |
|  | ตำแหน่ง : | ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ |
|  | โทรศัพท์ : | 086 0179876 | โทรสาร : - |
|  | e-mail: | arthit16@gmail.com |
|  | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|  | ชื่อ-นามสกุล : |  |
|  | ตำแหน่ง : |  |
|  | โทรศัพท์ : |  | โทรสาร : |
|  | e-mail: |  |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการ

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. 2566 – 2570)

( ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานและสถานศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

( ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

( ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะดิจิทัล

( ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษาในยุคดิจิทัล

2. ชื่อโครงการ

| โครงการพัฒนาระบบ internet โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม |
| --- |
| วงเงินงบประมาณ | 216,400 | บาท |

3. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ สู่มาตรฐานสากล บริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบสัญญาณinternet เข้ามาช่วยในการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปัจจุบันโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีระบinternet ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ดังนั้นโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสัญญาณinternet และจัดหาใหม่ให้เพียงพอต่อนักเรียน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพื่อยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ทันสมัย มุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อพัฒนาระบบสัญญาณinternet และจัดหาใหม่ให้มีความเสถียรภาพ เพียงพอต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

4.2 เพื่อให้นักเรียนมีระบบสัญญาณinternet ที่ทันสมัย เร็ว แรง สำหรับใช้ในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน

5. เป้าประสงค์ของโครงการ

5.1 เชิงปริมาณ : โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีระบบสัญญาณinternet ที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ไว้สำหรับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

5.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีinternetที่มีความเสถียรภาพใช้ทั่วถึงทุกคน

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ทั้งสิ้นจำนวน 1,456 คน

7. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน [ระบุรายการ Hardware/Software ปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบ/รายการใหม่ที่จะจัดหา มีความสอดคล้องกันทำงานร่วมกันได้ ไม่ซ้ำซ้อนและพิจารณาการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่มีอยู่]

7.1 รายการอุปกรณ์

| ที่ | รายการ/รายละเอียด | จำนวน | ปีที่จัดหา (ปีงบประมาณ) | ปีที่ติดตั้ง (พ.ศ.) | สถานที่ติดตั้ง/ ชื่อระบบงานที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | 5 | 2560 | 2560 | อาคารเรียน 1,2,3,5, สำนักงานพ่อแม่อุปถัมภ์ |
| 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | 1 | 2560 | 2560 | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์1 |
| 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 1 | 2560 | 2560 | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์2 |
| 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด8ช่อง | 1 | 2560 | 2560 | ห้องควบคุมเครือข่าย |
| 5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA/480W ประจำตู้แร็ค | 3 | 2560 | 2560 | ห้องควบคุมเครือข่าย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์1 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์2 |

7.2 แผนภาพ (Diagram) ความเชื่อมโยง

ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์/ระบบงาน/รายการ ที่เสนอขออนุมัติ

( จ้างพัฒนาระบบ					(ระบุรายละเอียด ข้อ 9)

( จัดจ้างพัฒนาแบบ Turnkey Project 		(ระบุรายละเอียด ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11.1)

( จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป	(ระบุรายละเอียด ข้อ 10 และ 11.1 – 11.2)

9. ชื่อระบบงาน

โครงการ

9.1 ขอบเขตของระบบงาน/โครงการ (Project/System Scope) [อธิบายถึงลักษณะเนื้องาน แต่ละ Function และ Module ทำอะไร รวมถึงผู้ใช้งานคือใคร จำนวนรายงาน จำนวน Database ขนาดของข้อมูล]

| ที่ | ฟังก์ชัน/โมดูล | ผู้ใช้งาน | จำนวนรายงาน | ขนาด (fields x Size) | จำนวน (record) ผู้รับบริการ | ขนาดข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2  ค่าใช้จ่าย (ส่วนของการพัฒนาระบบ)

| ลำดับที่ | ฟังก์ชัน/ระบบงานย่อย | คุณสมบัติ | ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณรวมทั้งสิ้น |  |  |

10. แผนภาพ (Diagram) การเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [แสดงแผนภาพการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่าย (กรณีจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย) ที่ขออนุมัติจัดหากับระบบปัจจุบัน โดยจำแนกสีหรือลักษณะของเส้นให้เห็นชัดเจน] ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1,2,3,4

ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1,2,3,4

11. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อธิบายถึงที่มาของจำนวนที่จัดหา เช่น ได้มาจากการสำรวจข้อมูลความต้องการจากหน่วยงาน หรือจากข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปี หรือจัดหาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น)

| ลำดับ | สำนัก | รวมบุคลากร | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด8ช่อง | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA/480W ประจำตู้แร็ค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อาคารอาเซียน ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 | - | - | - | -1 | - | 1 |
| 3 | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ย่อย | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | อาคารเรียน 1 | 10 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | อาคารเรียน 2 | 18 | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | อาคารเรียน3+ห้องพยาบาล | 10 | 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | อาคารเรียน 5 | 10 | 1 | - | 2 | - | - |
| 9 | อาคารเรียน 6 | 29 | - | - | - | - | - |
| 10 | สำนักงานพ่อแม่อุปถัมภ์ | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | โรงเรียนอาหาร | - | - | - | - | - | - |
| 12 | บ้านพักนักเรียน | 20 | - | - | - | - | - |
| 13 | อาคารปกครองเก่า | 3 | - | - | - | - | - |

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี

11.1 รายการที่ขออนุมัติจัดหา

| ลำดับ | รายการและคุณลักษณะ | จำนวน/ หน่วยนับ | ราคา ต่อหน่วย | ราคารวม | เกณฑ์ราคากลาง | รายละเอียดของรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องจัดหากรณีไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ (ระบุเหตุผล ความจำเป็น และการนำไปใช้) | สถานที่ติดตั้ง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ใช้ | ไม่ใช้ |  |  |
| 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ | 2 ตัว | 18,000.00 | 36,000.00 | ( |  |  | -อาคาร3 =1 -อาคาร6 =1 |
| 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง | 5 ตัว | 4,500.00 | 22,500.00 |  |  |  | -อาคาร3 =2 -อาคาร5 =2 -อาคาร6 =1 |
| 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 RG-RAP 2200 (E) คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b,g,n,ac) ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5 GHz - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3 at (Power over Ethernet) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ | 20 ตัว | 5,400.00 | 108,000.00 |  |  |  | อาคาร5 =4 -อาคาร6 =15 -บ้านพักนร. =1 |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA/480W ประจำตู้แร็ค | 10 ตัว | 2,500.00 | 25,000.00 |  |  |  | -อาคาร3 =3 -อาคาร5 =3 -อาคาร6 =4 |
| 5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด8ช่อง คุณลักษณะ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง | 3 เครื่อง | 8,300.00 | 24,900.00 |  |  |  | -อาคาร6 =3 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 216,400 |  |  |  |  |

หมายเหตุ

1. รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หากเป็นอุปกรณ์เฉพาะให้แนบเอกสารอ้างอิงที่มาของราคาในรายการอุปกรณ์เฉพาะที่จะดำเนินการจัดหาในแต่ละรายการ โดยเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง หากครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อมีคุณสมบัติที่สูงกว่าเกณฑ์ราคากลาง ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสูงกว่าคุณลักษณะพื้นฐานของเกณฑ์ราคากลางอย่างไร พร้อมเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ

2. กรณีการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม ต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

11.2 รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ขอทดแทน [แสดงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม ที่จะทดแทน พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์]

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ปีที่จัดหา (ปีงบประมาณ) | สถานที่ติดตั้ง | หมายเลขครุภัณฑ์ (สำหรับรายการที่จะทดแทน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หมายเหตุ  กรณีมีการจัดหาทดแทนหลายรายการ ให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบ แนบท้ายข้อเสนอโครงการ 
โดยระบุข้อมูลในช่องรายการเป็น “เอกสารประกอบ หมายเลข....”

12. ระยะเวลาดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน [ให้แสดงรายละเอียด และระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมการจัดหา ติดตั้ง และใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ]

12.1 แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ปี พ.ศ./กำหนดดำเนินการ (เดือนที่) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
|  | 2566 | 2566 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| กิจกรรมที่ 1 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่จัดหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การส่งมอบและติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 การตรวจรับและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.2 ค่าใช้จ่ายในอนาคต (ถ้ามี)

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณต่อปี (บาท) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 |
| 1 | กำหนดเงื่อนไขผู้ขายต้องรับประกันครุภัณฑ์ทุกรายการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง | บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง | บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |

หมายเหตุ  การบำรุงรักษาระบบงาน กำหนดให้บำรุงรักษาได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหา

13. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางแก้ไข

| ความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- |
| 1. ไม่ได้รับจัดสรงบประมาณ | ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ |
| 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ชี้แจงถึงความสำคัญของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน |

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีระบบสัญญาณinternet ที่มีความเสถียร ไว้บริการนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

2. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นฐานแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยี internet

ส่วนที่  4  การลงนามรับรองโครงการ

| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ลงชื่อ................................................................................. (นายอาทิตย์ วจีวงษ์) ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ |
| --- | --- |
| ผู้ควบคุมโครงการ | ลงชื่อ.............................................................................. (นายจิระพงษ์ สุริยา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำส่วนราชการ | ลงชื่อ.............................................................................. (....................................................................................) ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |